**Перечень документов, обеспечивающих необходимый уровень пожарной безопасности на объекте**

**Нормативное регулирование:**

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390

Указанный перечень включает в себя необходимый обязательный **минимум** документов, разработка и наличие которых предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации по пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме").

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | **Основание для подготовки документа** | **Примечание** |
| Декларация пожарной безопасности | ст.64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности | Составляется в отношении объектов, для которых законодательством РФ о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 |
| Инструкция о мерах пожарной безопасности | п.2, п.460, п.461 Правил противопожарного режима в РФ | Разрабатывается в отношении каждого объекта защиты (за искл. индивидуальных жилых домов), в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.  Утверждается руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты |
| Документы об обучении работников организации мерам пожарной безопасности: проведении противопожарного инструктажа, прохождения пожарно-технического минимума | п.3 Правил противопожарного режима в РФ | Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" предусматривает наличие:  - журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;  - программ проведения противопожарных инструктажей;  - специальные программы пожарно-технического минимума (в случае проведения обучения ПТМ без отрыва от производства) и документы, подтверждающие проведение обучения (протоколы, удостоверения и т.п.).  Формы вышеуказанных документов изложены в приложениях к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 |
| Документ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность | п.4 Правил противопожарного режима в РФ |  |
| Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время | п.9 Правил противопожарного режима в РФ | Разрабатывается для объектов с ночным пребыванием людей |
| Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре | п.12 Правил противопожарного режима в РФ | Разрабатывается для объектов с массовым пребыванием людей (50 и более человек) |
| Документы, подтверждающие проведение практических тренировок по эвакуации людей при пожаре | п.12 Правил противопожарного режима в РФ | Тренировка проводится на объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек).  Формы документов изложены в Методических рекомендациях МЧС России от 04.09.2007 N 1-4-60-10-19 |
| Акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) | п.21 Правил противопожарного режима в РФ | Проводится при наличии средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений. Проверка состояния огнезащитной обработки (при отсутствии в инструкции предприятия изготовителя сроков периодичности) проводится не реже 1 раза в год. |
| Протокол эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах | п.24 Правил противопожарного режима в РФ | Проводится при наличии таковых не реже 1 раза в 5 лет.  См. также ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" |
| Документы о проведении периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты | п.24 Правил противопожарного режима в РФ | Проводится при наличии таких средств. Организуется в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие |
| Акт проведения работ по очистке вентиляционных систем (камер, циклонов, фильтров, воздуховодов) от горючих отходов | п.50 Правил противопожарного режима в РФ | Работы проводятся не реже 1 раза в год |
| Акт (акты) проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода | п.55 Правил противопожарного режима в РФ | Проверка организуется не реже 2 раз в год (весной и осенью).  Более подробно о противопожарном водоснабжении изложено в соответствующем разделе Справочника |
| Журнал проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов | п.59 Правил противопожарного режима в РФ | Проводится при наличии такого оборудования.  Проверка работоспособности задвижек с электроприводом - не реже 2 раз в год.  Проверка пожарных насосных агрегатов - ежемесячно |
| Акты проверки систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации, пожаротушения, система оповещения управления эвакуацией людей в случае пожара, система дымоудаления, противопожарные двери и клапан и т.п.) | п.61 Правил противопожарного режима в РФ | Проверки проводятся не реже 1 раза в квартал.  *Изменения в* Правила противопожарного режима в РФ*, внесенные* Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 N 947*, изменят содержание пункта и сроки проверок систем. Изменения вступают в силу 26 сентября 2017 года)* |
| Годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты, установленных на объекте | п.63 Правил противопожарного режима в РФ | Составляется с учетом технической документации заводов-изготовителей |
| Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта | п.64 Правил противопожарного режима в РФ | Разрабатывается при наличии соответствующего дежурного персонала и/или диспетчерского пункта (пожарного поста) |
| Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения | п.478 Правил противопожарного режима в РФ | Журнал произвольной формы |